ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№__67__ «__27__»__07__2021г.

Об утверждении  Перечня первичных средств

пожаротушения в местах общественного пользования

на территории МО «Поселок Чернышевский»

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности в местах общего пользования на территории МО «Поселок Чернышевский»:

- Утвердить Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которые граждане обязаны иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности на территории МО «Поселок Чернышевский». (приложение 1)

- Утвердить Перечень средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которыми должны быть оснащены территории общего пользования на территории МО «Поселок Чернышевский». (приложение 2)

- Разместить настоящее Постановление на информационном стенде, расположенном в здании Администрации МО «Посёлок Чернышевский» и официальном сайте МО «Мирнинский район» www.алмазный-край.рф РС (Я) в разделе МО «Посёлок Чернышевский».

- Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).

- Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава МО

«Посёлок Чернышевский»                                                    Л.Н. Трофимова

ВИЗЫ:

Юрист Администрации ______________ Н.Ю. Торба

Специалист по ГО и ЧС _____________ В.М. Портнова

Приложение № 1

к Постановлению Главы

МО «Поселок Чернышевский»

№ «__67__» от «__27__»__07__2021г.

Перечень

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которые граждане обязаны иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности на территории МО «Поселок Чернышевский»

| № п/п | Наименование помещения, строения |  | Средства пожаротушения, противопожарный инвентарь |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Огнетушители | Емкость с водой | Ведро | Ящик с песком | Багор, топор, лопата |
| 1 | Многоквартирные деревянные жилые дома |  | 1 | - | 1 | - | - |
| 2 | Жилые дома коттеджного типа для постоянного проживания |  | 1 | - | 1 | 1 | - |
| 3 | Дачи и иные жилые здания для сезонного проживания |  | 1 | 1 <(*)> | 1 | 1 | 1,1,1 <(*)> |
| 4 | Частные жилые дома для постоянного проживания |  | 1 | - | 1 | 1 | 1,1,1 |
| 5 |  | Индивидуальные гаражи | 1 | - | - | - | - |

Примечания:

- <(*)> - устанавливается в период проживания (летнее время).

- В жилых домах коридорного типа устанавливаются не менее двух огнетушителей на этаж.

- Размещение огнетушителей в коридорах, проходах не должно препятствовать безопасной эвакуации людей. Их следует располагать на видных местах вблизи от выходов помещений на высоте не более 1,5 м.

- Емкость с водой должна иметь объем не менее 200 л. и комплектоваться ведрами. Устанавливается в весенний, летний и осенний периоды года.

- Ящик с песком должен иметь объем не менее 0,1 м3 и комплектоваться совковой лопатой. Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и исключать попадание осадков.

Приложение № 2

к Постановлению Главы

МО «Поселок Чернышевский»

№ «__67__» от «__27__»__07__2021г.

Перечень

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которыми должны быть оснащены территории общего пользования на территории

МО «Поселок Чернышевский»

| № п/п | Наименование первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и инвентаря | Нормы комплектации пожарного щита |
| --- | --- | --- |
| 1 | Воздушно - пенные (ОВП) вместимостью 10 л. | 1 |
| 2 | Лом | 1 |
| 3 | Ведро | 1 |
| 4 | Багор | 1 |
| 5 | Лопата штыковая | 1 |